Порядок действий заявителя и теплоснабжающей организации

ООО «ФСК «Энерго Строй» при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения

1. Порядок подачи Заказчиком запроса о выдаче технических условий на подключение:

Основанием для рассмотрения технической возможности подключения объекта Заказчика к тепловым сетям теплоснабжающей организации служит Заявка на подключение к системе теплоснабжения.

Правообладатели земельных участков, а также органы государсивенной власти или органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе обратиться с запросом о предоставлении технических условий.

Запрос подается на бланке письма Заказчика:

- Заявление на выдачу технических условий по установленной форме (Приложение №1)

- для юридических лиц с указанием исходящего номера и даты по установленной форме (Приложение 2);

- для физических лиц  заявление подается по установленной форме

(Приложение 3)

К запросу о выдаче технических условий прилагаются следующие документы:

а) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

б) правоустанавливающие документы на земельный участок;

в) информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект;

г) информацию о разрешенном использовании земельного участка.

К заявке о подключении к системе теплоснабжения прилагаются следующие документы:

1.   Нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);

2.  Копии документов, подтверждающих право законного владения земельным участком, и  объектом, чьи теплопотребляющие установки подключаются к тепловой сети (свидетельство о собственности, договор купли-продажи, аренды, решения местных органов власти о выделении земельного участка под строительство или реконструкцию и т. п. информация о о виде разрешенного использования земельного участка);

3. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с првязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения

4. Топографическая съемка местности в масштабе 1:500 с нанесением существующих инженерных коммуникаций, согласованные с комитетом архитектуры и градостроительства администрации;

5. Копия проекта с указанием величин тепловой нагрузки объкта по видам теплопотребления (для ГВС указывается среднечасовая и максимальная тепловая нагрузка), при отсутствии проекта – расчет тепловой нагрузки, выполненный проектной организацией в соответствии со СНиП 23-02-2003, СНиП 41-01-2003, СНиП  2.04.01-85*. К проекту (расчету) должны быть приложены документы, подтверждающие право на проектирование (допуск от СРО);

6. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя.

2. При отсутствии технической возможности подключения:

В случае отсутствия технической возможности подключения к тепловым сетям ООО «ФСК «Энерго Строй» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

- Подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке без внесения изменений в инвестиционную программу ООО «ФСК «Энерго Строй» и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения;

- Подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу и в схему теплоснабжения.

Заявитель в течение 5 рабочих дней выбирает вариант подключения, либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения.

3. Порядок выдачи технических условий на подключение:

Срок рассмотрения запроса о выдаче технических условий — 14 рабочих дней со дня регистрации в ООО «ФСК «Энерго Строй»

В течение этого срока ООО «ФСК «Энерго Строй» предоставляет технические условия, содержащие следующие данные:

а) максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

б) срок подключения подключаемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;

в) срок действия технических условий.

4. Порядок подключения объекта к тепловым сетям:

При получении  Заявки на подключение к сетям теплоснабжения и приложения всех необходимых документов ООО «ФСК «Энерго Строй», в случае наличия технической возможности подключения,  в течение 20 рабочих дней направляет заявителю проект договора в 2-х экземплярах. Заявитель рассматривает договор в течение 10 рабочих дней и направляет в ООО «ФСК «Энерго Строй» один подписанный экземпляр с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор.

Заказчик в срок, не превышающий действия технических условий, осуществляет проектирование и строительство соответствующих объектов.

Разработанная проектная документация в части теплоснабжения, а также внутренних систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения подлежит  согласованию с ООО «ФСК «Энерго Строй». Анализ и согласование проектной документации производится с целью проверки ее соответствия государственным строительным нормам и правилам, правилам безопасности, техническим условиям.

Один экземпляр согласованного проекта передается безвозмездно в ООО «ФСК «Энерго Строй».

ООО «ФСК «Энерго Строй» осуществляет надзор за выполнением строительно-монтажных работ на объекте Заказчика на соответствие выданным  техническим условиям и проекту и выдается  Заказчику «Справка о выполнение технических условий».

Заказчик письменно уведомляет теплоснабжающую организацию о завершении строительно- монтажных работ на объекте, вызывает представителя ООО «ФСК «Энерго Строй» для проверки готовности абонентских  участков тепловых сетей и систем теплопотребления у пуску теплоносителя.

По итогам проверки стороны составляют «Акт о готовности теплопотребляющей установки к постоянной (временной) эксплуатации».

Стороны согласовывают срок  планируемого подключения.

Заказчик (Потребитель) и ООО «ФСК «Энерго Строй» заключают договор теплоснабжения. Для заключения договора Потребитель составляет Заявление с приложением комплекта документов. Основанием для определения расчетного потребляемого количества тепловой энергии являются тепловые нагрузки, указанные в согласованном ООО «ФСК «Энерго Строй» проекте (расчете тепловой нагрузки).

До начала подачи тепловой энергии Потребитель должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации собственных теплопотребляющих установок, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке, а так же приказом по предприятию должен быть назначен ответственный за тепловое хозяйство.

После завершения всех вышеописанных процедур технический персонал ООО «ФСК «Энерго Строй» совместно с представителями Потребителя осуществляют пуск теплоносителя в тепловые сети и теплопотребляющие установки Потребителя с составлением «Акта о пуске теплоносителя».

5. В иных ситуациях, связанных с подключением к системе теплоснабжения Заказчик и ООО «ФСК «Энерго Строй» руководствуются «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2018г. № 787.

Директор                                                                                             Ю.А. Гаврилов